А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального  района

Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.12.2015                    399

____________      №     ____

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,  Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить «Схему газоснабжения  Доможировского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области на период  до 2030 года»  согласно приложению №1.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Администрации

Доможировского сельского поселения                                         М.К.БОРИЧЕВ

Приложение № 1

к   постановлению Администрации

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от 30.12.2015 года  № 399

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

______________________ М.К. Боричев

«_____» ______________ 2015 г.

«Схема газоснабжения Доможировского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области на период до 2030 года»

Пояснительная записка

Муниципальный контракт № 01-03-15-СГ  от 30 марта 2015 года

Гатчина

2015 г.

Оглавление

- Введение .............................................................................................................................3

- Общие сведения о Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ................................................................. 7

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа

Доможировского сельского поселения ................................................................................ 16

- Существующие нормативы потребления газа в Доможировском сельском

поселении ................................................................................................................................ 17

- Перспективное потребление газа на цели газоснабжения .......................................... 18

  - Направления развития Доможировского сельского поселения .......................... 18

  - Прогнозные балансы потребления газа ................................................................. 19

  - Определение 	перспективных 	нагрузок 	потребителей 	Доможировского сельского поселения ...................................................................................................... 21

  - Общий перспективный баланс подачи и реализации газа ................................... 22

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем газоснабжения ........................................................................... 23

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов ..... 28

7.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов ............................................................................................. 28

7.2. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы газоснабжения Доможировского сельского поселения ............................................................................................................................. 30

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

инженерной инфраструктуры ............................................................................................... 32

- Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения ....................................... 36

# 1. Введение

Схема газоснабжения муниципального образования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2030 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации". Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения Доможировского сельского поселения разработана ООО «Электронсервис» в соответствии с муниципальным контрактом на период 15 лет с расчетным сроком - 2030 год.

Цель разработки газоснабжения - развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2030 г., а также соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории Доможировского сельского поселения.

Основные направления развития системы газоснабжения, позволят обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения Доможировского сельского поселения являются:

- Расширение зоны охвата территории Доможировского сельского поселения газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для газоснабжения жилых домов.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и

ведомств;

- решений Генерального плана Доможировского сельского поселения, в том числе схемы планируемого размещения объектов газоснабжения в границах

Доможировского сельского поселения;

- правил землепользования и застройки Доможировского сельского поселения;

- концепцией 	социально-экономического 	развития 	Лодейнопольского муниципального района до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области.

### Основные термины и понятия

- Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газонефтеперерабатывающими организациями;

- Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

- Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

- Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенного или приобретенного газа;

- Управляющая организация – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

- Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

- Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за газ, установленная регулирующим органом;

- Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

- Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

- Локальная 	система 	газоснабжения 	– 	система, 	обеспечивающая

газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

- Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

- Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

- План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

- Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

- Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

- Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

# 2. Общие сведения о Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Доможировское сельское поселение – муниципальное образование в составе Лодейнопольского района Ленинградской области. Административный центр – деревня Доможирово.

Доможировское сельское поселение расположено в южной части района вдоль реки Оять при впадении ее в Свирь, на юге граничит с Волховским районом, на западе омывается Ладожским озером. Через территорию поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станция Оять) и федеральная автодорога «Кола».

Общая площадь поселения составляет 404,21 км2. В состав Доможировского сельского поселения входят 37 населенных пунктов, из них поселков – 2, деревень – 34, поселок при ж/д станции – 1.

В состав Доможировского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

 Посёлки: Рассвет, совхоз «Ильич»;

###  Поселок при железнодорожной станции: Оять;

 Деревни: 	Доможирово, 	Александровщина, 	Антомоново, 	Барково, Вахнова Кара, Выползово, Георгиевская, Горка, Горловщина, Карлуха, Кирьяновщина, Коростелево, Кургино, Мошкино, Нижняя Шоткуса, Новинка, 	Овсяниковщина, 	Околок, 	Оятский 	участок, 	Полденцы, Пономарево, Посад, Рекиничи, Рогачево, Сластницыно, Горка, Турыгино, Фомино, Хвалевщина, Чашковичи, Чегла, Шишниковщина, Яровщина. Расположение муниципального образования Доможировское сельское поселение в границах Лодейнопольского района показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Доможировское сельское поселение на карте Лодейнопольского района

### Рельеф и геоморфология

Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа

Северо-Западной таежной провинции Русской равнины, в центральной части ОнежскоЛадожского перешейка. Рельеф муниципального района сложный и разнообразный. Территория сельского поселения относится в основном к Оятскому и частично к Нижнесвирскому геоморфологическим районам.

В границах сельского поселения нижнесвирский район представлен Приладожской впадиной - неширокой полосой от берега Ладожского озера до реки Свири. Современный рельеф впадины представлен плоскими низкими аккумулятивными террасами, сложенными озёрными и озерно - ледниковыми песками.

Оятский геоморфологический район является переходным от Приладожской равнины к Вепсовской возвышенности. В связи, с этим в данном геоморфологическом районе встречаются разнообразные формы рельефа: пологоволнистые, холмисто-бугристые, грядообразные повышения, камы.

Для западной Оятского района - в пределах Доможировского сельского поселения - прилегающей к Приладожской низменности, характерен довольно спокойный, волнистый рельеф со слабой степенью расчлененности. Абсолютные высоты на этой территории колеблются в пределах 50–100 м. Гряды, холмы, увалы сглажены, невысокие.

Преобладающей почвообразующей породой являются сортированные озерноледниковые пески и супеси. Отрицательные формы рельефа представлены вытянутыми понижениями, замкнутыми котловинами, лощинами.

Пойма р. Оять, протекающей по территории Оятского геоморфологического района, выражена на этом участке ясно. Территория, прилегающая к р. Оять имеет также спокойный рельеф. Сложена пойма аллювиальными суглинками, супесями и песками.

Преобладают дерново-подзолистые почвы легкого механического состава, нормального увлажнения. В юго-восточной и восточной части сформировались дерново-подзолистые почвы легко- и среднесуглинистые, нормального увлажнения (на повышенных элементах рельефа). В понижениях между холмами и грядами распространены почвы болотного или подзолисто-болотного типа.

В целом, можно отметить, что рельеф Оятского геоморфологического района является более благоприятным для механизированной обработки по сравнению с Свирско-Оятским районом. С этим связана и более высокая сельскохозяйственная освоенность.

### Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическую сеть Доможировского сельского поселения представлена двумя крупными реками: р. Свирь и ее притоком - р. Оять, остальные притоки - мелкие реки и ручьи, отличающиеся маловодностью: Корелка, Руна, Шоткуса, Салмакса, кислая Оять, Чегла. Долины их развиты слабо — их ширина, в основном не превышает 3–5 м, лишь иногда она достигает 10 метров. В границах поселения протекают р. Викшеньга и р. Бабья – притоки р. Паши, по которй проходит юго-западная граница поселения. Основная часть озёр расположена в Приладожской низменности.

Реки по характеру питания типично озёрные. Главным источником их питания служат талые воды и атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании рек невелика и составляет 10–20% от объёма речного стока. Гидрологический режим рек является характерным для северных равнинных районов с избыточным увлажнением. Отчётливо выражены весенний и довольной высокий осенний паводки. В паводок сбрасывается до 50% годового объёма стока. Минимальные расходы рек наблюдаются в зимнюю межень, перед началом паводка. Воды всех рек ультрапресные

(минерализация до 100 мг/л): гидро-карбонатные, кальциевые или натриевые.

### Климатические условия

Муниципальное образование Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области находится в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

Главным фактором, определяющим метеорологический режим, является влияние Ладожского озера: сглаживание контрастов температурного режима, как в суточном, так и в годовом ходе, режима осадков и т.д.

Среднегодовая температура в муниципальном районе составляет +2,90 °C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе. Среднемесячная температура января составляет -10,2 °C, абсолютный минимум составил -52 °C. Среднемесячная температура июля, самого жаркого месяца, составляет +17,2 °C. Абсолютный максимум составил +35 °C. Продолжительность безморозного периода в муниципальном районе самая низкая в области и составляет — 104 дня. Число дней со снежным покровом 151–159 дней.

Относительная влажность воздуха велика и в течение всего года составляет около 80%. Число дней, когда влажность в течение суток выше 80%, составляет в среднем за год 150, сухие дни (с влажностью 30% и менее) составляют за год всего 5–7 дней.

Наиболее высока влажность воздуха в холодный период с ноября по январь, когда относительная влажность воздуха в течение всех суток составляет около 85%. В мае–июне, самых сухих месяцах, влажность составляет не менее 60–65%.

Годовое количество осадков составляет 638 мм — наибольшее количество во всей области. На побережье Ладожского озера количество осадков убывает до 530 мм, 70% всех осадков приходится на теплый период. В летний период осадки носят в основном ливневый характер, в холодный — длительные моросящие, облачные дожди.

В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-западного направления, но в теплый период увеличивается повторяемость северных и северо-восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/с, увеличиваясь зимой (ноябрь– декабрь). На открытой, незалесенной местности ежегодно отмечаются скорости ветра, превышающие 15м/с, таких дней бывает 7–10 в среднем за год, хотя максимальное их количество может достигать 40–50.

Климатические условия района не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения территории.

Строительно-климатическая зона – IIВ.

### Население

Численность населения Доможировского сельского поселения на 01.01.2014 составила 2495 чел., в том числе в пос. Рассвет – 893 чел. (36 % в общей численности населения). Данные по численности населения по населенным пунктам представлены в таблице 1. Распределение населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения показано на рисунке 2.

По численности населения поселение занимает 3-е место среди 5 муниципальных образований, входящих в состав Лодейнопольского муниципального района.

Плотность населения в Доможировском сельском поселении составляет 5,46 чел/км² при показателе плотности населения в Лодейнопольском муниципальном районе 6,08 чел/км², а в Ленинградской области – 21,16 чел/км².

Таблица 1. Данные по численности населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая численность населения на 2014 год, чел. | Прогнозируемая численность населения на 2020 год, чел. | Прогнозируемая численность населения на 2030 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Доможирово | 178 | 181 | 187 |
| 2 | д. Александровщина | 3 | 3 | 3 |
| 3 | д. Антомоново | 6 | 6 | 6 |
| 4 | д. Барково | 38 | 39 | 41 |
| 5 | д. Вахнова Кара | 320 | 345 | 355 |
| 6 | д. Выползово | 12 | 12 | 13 |
| 7 | д. Георгиевская | 3 | 3 | 3 |
| 8 | д. Горка (Дом) | 6 | 6 | 6 |
| 9 | д. Горка | 4 | 4 | 4 |
| 10 | д. Горловщина | 53 | 57 | 58 |
| 11 | д. Карлуха | 2 | 2 | 2 |
| 12 | д. Кирьяновщина | 11 | 11 | 12 |
| 13 | д. Коростелево | 14 | 14 | 15 |
| 14 | д. Кургино | 11 | 11 | 12 |
| 15 | д. Мошкино | 508 | 518 | 533 |
| 16 | д. Нижняя Шоткуса | 52 | 56 | 58 |
| 17 | д. Новинка | 14 | 14 | 15 |
| 18 | д. Овсянниковщина | 1 | 1 | 1 |
| 19 | д. Околок | 19 | 19 | 20 |
| 20 | д. Оятский участок | 20 | 20 | 21 |
| 21 | п. ст. Оять | 122 | 132 | 138 |
| 22 | д. Полденцы | 4 | 4 | 4 |
| 23 | д. Пономарево | 22 | 22 | 23 |
| 24 | д. Посад | 9 | 9 | 9 |
| 25 | п. Рассвет | 893 | 913 | 925 |
| 26 | д. Рекиничи | 17 | 17 | 18 |
| 27 | д. Рогачово | 2 | 2 | 2 |
| 28 | д. Сластницыно | 15 | 15 | 16 |
| 29 | п. совхоз "Ильич" | 1 | 1 | 1 |
| 30 | д. Турыгино | 7 | 7 | 7 |
| 31 | д. Фомино | 10 | 10 | 11 |
| 32 | д.Хвалевщина | 0 | 0 | 0 |
| 33 | д. Чашковичи | 9 | 9 | 9 |
| 34 | д.Чегла | 88 | 95 | 105 |
| 35 | д.Шишниковщина | 0 | 0 | 0 |
| 36 | д.Яровщина | 20 | 28 | 38 |
| 37 | д.Якшино | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого | 2495 | 2587 | 2672 |

Основное население - 2109 человек сосредоточено в 6 из 37 населенных пунктах поселения:

- пос. Рассвет – 893 челок;

- дер. Мошкино – 508 человек;

- дер. Вахнова Кара – 320 человек;

- дер. Доможирово – 178 человек;

- пос. Оять - 122 человек;

- дер. Чегла – 88 человек.

Таким образом, всего 386 человек сосредоточено в остальных 31 населенных пунктах, при этом в дер. Хвалещина и Шишниковщина отсутствуют постоянно зарегистрированные жители.

Рисунок 2. Распределение населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения.

13

На перспективу рассматривается улучшение демографической ситуации в Доможировском сельском поселении и на расчетный срок население составит 2672 человека. Следует отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о структуре населения, вследствие чего в течение рассматриваемого периода итоговая численность населения может быть отличной от расчетной.

Численность населения Доможировского сельского поселения по населенным пунктам в настоящее время и прогнозируемая численность на первую очередь (2020 год), а также расчетный срок (2030 год) представлена в таблице 1.

### Жилищный фонд

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; - создание условий для жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда составляет 94,73 тыс. м2, из них:

- в частой собственности 68,46 тыс.м2, 998 жилых дома и 355 квартир в МКД.

- в муниципальной собственности – 26,24 тыс.м2, 44 жилых дома и 32 многоквартирных дома, а также 108 квартир в МКД.

При этом индивидуальные жилые дома составляют 96,3 % от общей площади жилищного фонда (1030 домостроения), многоквартирные дома – 3,7 % (32 дома).

Средняя обеспеченность одного жителя обшей площадью жилья составляет 35,8 м2/чел.

Уровень износа жилищного фонда составляет 50 %. Площади аварийного и ветхого жилищного фонда незначительны – составляет 0,17 тыс. м2, т.е. 0,2 % от общей площади жилищного фонда поселения и 0,26 тыс.м2, т.е. 0,27 % соответственно. Расселению подлежит 6 квартир, 3 семьи, 18 человек. Ветхий фонд составляет 8 квартир, в которых проживает 4 семьи (19 человек).

Показатели уровня износа жилищного фонда напрямую обусловлены временем постройки жилых домов в населенных пунктах.

Жилищный фонд поселения имеет низкий уровень обеспеченности централизованными системами инженерных коммуникаций (см. таблицу 2) Централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение организовано только в пос. Рассвет, в д. Вахнова Кара организовано централизованное теплоснабжение и электроснабжение; в остальных населенных пунктах сельского поселения организовано только электроснабжение.

Таблица 2. Обеспеченность жилищного фонда Доможировского сельского поселения основными системами инженерного обеспечения

| № п/п | Централизованные системы инженерного обеспечения | Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение (холодное) | 16,1 | 17 |
| 2 | Водоотведение | 16,1 | - |
| 3 | Отопление | 16,1 | 17 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 21,4 | 23 |
| 5 | Газоснабжение | отсутствует | - |
| 6 | Электроснабжение | 94,73 | 100 |

# 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа Доможировского сельского поселения

На территории Доможировского сельского поселения централизованная система газоснабжения отсутствует.

Газоснабжение на основе групповой резервуарной газовой установки организовано только в 1 из 37 населенных пунктах Доможировского сельского поселения - пос. Рассвет (360 кв.).

В настоящее время местные жители используют для своих нужд сжиженный газ от ГБУ (используются газовые баллоны).

Выводы:

Система газоснабжения поселения не развита. В результате чего наблюдается слабое развитие социально-бытовых и промышленно-производственных инфраструктур.

Необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом. Это послужит основой для создания достойных условий проживания и развития производственной инфраструктуры поселения. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

# 4. Существующие нормативы потребления газа в Доможировском сельском поселении

Согласно постановления Правительства Ленинградской области от 16.15.2012 N 3 на территории Ленинградской области установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета (таблица 3).

Таблица 3. Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 1.1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: природным газом | 13,0 куб. м/чел |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 20,8 куб. м/чел |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 28,2 куб. м/чел |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб. м/кв. м |

# 5. Перспективное потребление газа на цели газоснабжения

## 5.1. Направления развития Доможировского сельского поселения

Численность жителей Доможировского сельского поселения к 2025 году может составить 2672 человека.

Предполагается, что с 2015 по 2030 г. произойдет небольшой рост численности населения за счет мигрантов, прибывших на новые рабочие места планируемых предприятий.

Данный сценарий будет реализован при условии выполнения ряда мероприятий:  – привлечение мигрантов за счет увеличения потребности экономики муниципального образования в трудовых ресурсах;

- проведение активных мер по закреплению молодежи в поселении;

- проведение 	активной 	демографической 	политики 	в 	Лодейнопольском

муниципальном районе, которая позволит увеличить коэффициент рождаемости;  – реализация мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения для сокращения коэффициента смертности, а также активной социальной поддержки пожилых людей.

Доможировское сельское поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики Доможировского сельского поселения, являются:

- стимулирование строительства индивидуального жилья с высоким уровнем благоустройства, что возможно за счет предоставления гражданам земельных участков, ипотечного кредитования, участия в региональных и муниципальных целевых программах, создания инженерной инфраструктуры для обеспечения нового жилищного фонда централизованными системами коммунального

обеспечения;

- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс (особенно в жилищное строительство);

- обеспечение малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация содержания муниципального жилищного фонда;

- создание нового типа качественного жилья, способного сформировать предложение жилья качественно иного уровня.

В соответствии с п. 2.1.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83, расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в сельских населенных пунктах принимается к 2025 г. – 38 м2/чел.

В настоящее время средняя обеспеченность одного жителя обшей площадью жилья в поселении составляет 35,8 м2/чел.

## 5.2. Прогнозные балансы потребления газа

В таблице 6 приведены прогнозируемые объемы потребления газа, по годам реализации схемы газоснабжения Доможировского сельского поселения.

Расчет газопотребления (таблица 4) выполнен с учетом строительства внутрипоселковой распределительной сети газоснабжения низкого давления от проектируемого межпоселкового газопровода высокого давления II категории от перспективной ГРС «Рассвет» для подачи природного сетевого газа населению в пос.Рассвет, пос.ст.Оять, дер.Чегла, дер.Доможирово, дер.Яровщина в существующей и проектируемой жилой застройке.

Показатель потребления газа населением на пищеприготовление, м3/год на 1 чел, принят в соответствии со СНиП 2.04.08-87*:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 250.

Таблица 4. Расчет потребности в газе населенными пунктами Доможировского сельского поселения на нужды населения

| Наименование потребителей |  | Расход газа |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Пос. Рассвет |  |  |  |  |  |  |
| - Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пиши) | - | - | 109,6 | 12,5 | 111,0 | 12,6 |
| - Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых аппаратов | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | 109,6 | 12,5 | 111,0 | 12,6 |
| 2. Пос. ст. Оять |  |  |  |  |  |  |
| Наименование потребителей | Расход газа |
|  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пиши) | - | - | 33,0 | 3,8 | 34,5 | 3,9 |
| - Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых аппаратов | - | - | 133,8 | 25,3 | 135,0 | 25,5 |
| Итого: | - | - | 166,8 | 29,1 | 169,5 | 29,4 |
| 3. Дер. Чегла |  |  |  |  |  |  |
| - Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пиши) | - | - | 23,7 | 2,7 | 26,5 | 3,0 |
| - Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых аппаратов | - | - | 286,3 | 54,2 | 295,0 | 55,8 |
| Итого: | - | - | 310,0 | 56,9 | 321,5 | 58,8 |
| 4. Дер. Доможирово |  |  |  |  |  |  |
| - Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пиши) | - | - | 45,2 | 5,2 | 46,7 | 5,3 |
| - Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых аппаратов | - | - | 238,4 | 45,15 | 244,5 | 46,3 |
| Итого: | - | - | 283,6 | 50,35 | 291,2 | 51,6 |
| 5. Дер. Яровщина |  |  |  |  |  |  |
| - Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пиши) | - | - | 7,0 | 0,8 | 9,5 | 1,0 |
| - Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых аппаратов | - | - | 67,9 | 12,9 | 70,8 | 13,4 |
| Итого: | - | - | 74,9 | 13,7 | 80,3 | 14,4 |
| Всего: | - | - | 944,9 | 162,55 | 973,5 | 166,8 |

Расчет потребности в природном газе отопительными котельными населенных пунктов Доможировского сельского поселения приведен в таблице 5.

Таблица 5. Расчет потребности в газе отопительными котельными населенных пунктов

## Доможировского сельского поселения

| Наименование потребителей |  | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час | Годовой, тыс.м3/год | Расчетночасовой, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Пос. Рассвет |  |  |  |  |  |  |
| Существующая угольная | - | - | - | - | - | - |
| отопительная котельная №11 (установленная мощность – 2,49 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |
| *Проектируемая блокмодульная котельная установленной мощностью 2,8 Гкал/ч | - | - | 736,7 | 139,5 | 736,7 | 139,5 |
| Итого: |  |  | 736,7 | 139,5 | 736,7 | 139,5 |
| 2. Дер. Вахнова Кара |  |  |  |  |  |  |
| Существующая угольная отопительная котельная №12 (установленная мощность – 2,69 Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - |
| *Реконструкция угольной котельной №12 с переводом на газ | - | - | 258,5 | 49,0 | 258,5 | 49,0 |
| Итого: | - | - | 258,5 | 49,0 | 258,5 | 49,0 |
| Всего: | - | - | 995,2 | 188,5 | 995,2 | 188,5 |

* - При условии включения строительства блок-модульной котельной пос.Рассвет и распределительных сетей д.Доможирово - д.Вахнова Кара в «Программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2012 по 2015 год» и «Планаграфика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Ленинградской области».

5.3. Определение перспективных нагрузок потребителей Доможировского сельского поселения

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории

Ленинградской области».

Расчётный баланс потребления газа, на территории сельского поселения на проектный период до 2030 года приведён в таблице 6 и на диаграмме рисунка 3.

Таблица 6. Расчётный баланс потребления газа в Доможировском сельском поселении на проектный период

| № п/п | Потребитель | Потребление газа, тыс.м3/год | Потребление газа, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 944,9 | 973,5 |
| 2 | котельные | 995,2 | 995,2 |
| 3 | Всего: | 1940,1 | 1968,7 |

Основными потребителями газа к 2030 году будут являться производственное потребление (котельные) 51 % на население и бюджетные потребители будет приходиться 49 % потребления газа.

Рисунок 3. Распределение перспективного потребления газа по категориям потребителей

Доможировского сельского поселения

## 5.4. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа

Общий годовой газовый баланс перспективной подачи и реализации газа имеет следующий вид (таблица 7):

Таблица 7. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поступления газа | тыс. м3/год | 1973,04 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | 0,4 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | 3,94 |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 1968,7 |

Из таблицы 7 видно, что при прогнозируемой тенденции к оптимистическому варианту развития сельского поселения, а также при не больших потерях и неучтенных расходов при транспортировке и распределении газа, годовой объем поставки газа в перспективе может составить 1973 тыс. куб. м.

# 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям потребителей на территории сельского поселения необходимо в период до 2020 года:

- произвести строительство нового ГРС в пос. Рассвет;

- произвести строительство нового ГРС «Чегла»;

- произвести строительство ШРП в д. Доможирово;

- произвести строительство 3-х ШРП в пос. Рассвет;

- произвести строительство ШРП в пос. ст. Оять;

- произвести строительство 2-х ШРП в д. Чегла;

- произвести строительство ШРП в д. Яровщина.

Строительство нового ГРС.

В связи с подключением потребителей возникает необходимость в сооружении распределительных газопроводов и новых ГРС.

Предлагается использовать ГРС блочного типа, который представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный на основании. В помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на кронштейны или опоры.

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.

Технологическое оборудование блочного ГРС состоит из блока фильтра, блока редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для системы обогрева).

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, служащих для измерения давления газа на выходе.

На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с клапаном.

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.

Система обогрева предназначена для обогрева помещения в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром, батареи, расширительный бачок.

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном исполнении, установленный в технологическом помещении.

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа, кран на входе, напоромер с клапаном.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 4.

Месторасположение нового ГРС показано на рисунке 5.

Затраты на строительство новой ГРС по предварительной оценке составят не менее 3 млн. руб.

Строительство ШРП.

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения используются шкафные газорегуляторные пункты (ШРП).

Основное назначение ШРП - снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и 	поддержание 	последнего 	в контролируемой 	точке 	газопровода постоянным (в заданных пределах)

независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Шкафной ГРП - готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРП производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

Устройство шкафного ГРП приведено на рисунке 6.

Схема расположения проектируемых ШРП показана на рисунке 7.

Рисунок 6. Шкафной ГРП

1 – импульсный трубопровод; 2 – подводящий трубопровод к ПСУ; 3-7, 9, 12, 13, 20, 21 - краны; 8 – теплоизоляция; 10 – регулятор; 11 – пилот; 14 – штуцеры для настройки ПСУ; 15 – клапан-отсекатель; 16 – сбросной трубопровод; 17 – ПСК; 18 – штуцер с краном фильтра; 19 – фильтр; 22 – байпас; 23 – манометр; 24 – вентиль; 25 – отвод к теплогенератору; 26 – выходной газопровод.

Рисунок 4. Принципиальная схема ГРС

26

Рисунок 5. Месторасположение нового ГРС Рассвет

Рисунок 7. Схема расположения проектируемых ШРП в Доможировском сельском поселении

# 7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям потребителей на территории сельского поселения запланировано:

- строительство распределительного (уличного) газопровода низкого давления, для подачи населению природного газа;

- строительство межпоселкового газопровода.

Произвести газификацию потребителей по трассе газопровода межпоселкового (распределительного) в Доможировском сельском поселении:

- газифицировать потребителей пос. Рассвет (перевод со сжиженного газа 6-ти домов - 360 кв.);

- газифицировать потребителей пос. ст. Оять (93 дома);

- газифицировать потребителей д. Чегла (113 домов); - газифицировать потребителей д. Доможирово (138 домов); - газифицировать потребителей д. Яровщина (33 дома).

В перспективной схеме газоснабжения предлагается:

- предусмотреть строительство межпоселкового газопровода (д. Доможирово – д. Вахнова Кара) для газификации 1 котельной мощностью 3,1 МВт и д. Вахнова Кара (население 344 чел.).

- предусмотреть строительство распределительного газопровода низкого и среднего давления для газификации 20 МКД (116 кв.) и 35 домовладений в д. Вахнова Кара.

## 7.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95.

Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам

потребителей 	магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в

бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т.е. «слабых звеньев» в

цепи газотранспортной системы.

Номенклатура труб приведена в таблице 8.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 Мпа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Таблица 8. Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (3-6 атм) | Трубы для газопроводов низкого давления |
| --- | --- |
| ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) |  |
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 25 | 3,0 |  |  | 63 | 3,6 |
| 32 | 3,0 |  |  | 90 | 5,2 |
| 40 | 3,7 |  |  | 110 | 6,3 |
| 63 | 5,8 | 63 | 4,7 | 160 | 9,1 |
| 90 | 8,2 | 90 | 6,7 | 225 | 12,8 |
| 110 | 10,0 | 110 | 8,1 | 315 | 17,9 |
| 160 | 14,6 | 160 | 8,1 |  |  |
| 225 | 20,5 | 225 | 16,6 |  |  |
| 315 | 28,6 | 315 | 23,2 |  |  |
|  |  | 400 | 29,4 |  |  |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Затраты на строительство новых газопроводов, протяженностью 7,56 км.

составят 26,46 млн.руб, данные по инвестициям в проект на период 2015-2030 гг приведены в таблице 9.

## 7.2. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы газоснабжения Доможировского сельского поселения

Для реализации предложений по развитию системы газоснабжения поселения придется построить 7560 п. м. газопроводов, что потребует вложения инвестиций в размере 26,46 млн. руб.

Строительство нового ГРС обойдется в 3,0 млн. руб.

Всего мероприятия по развитию системы газоснабжения Доможировского сельского поселения потребуют вложений в размере 29,46 млн. руб.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативноправовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Таблица 9. Оценка капитальных вложений в новое строительство газопроводов, млн. руб

| Наименование мероприятия | Стоимо сть | Период 2015-2020 гг. | Период 2020-2030 гг. | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых распределительных сетей д. Доможирово (2300 п. м.) | 8,05 | 8,05 | - | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Строительство новых распределительных сетей пос. ст. Оять (1200 п. м.) | 4,2 | 4,2 | - | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Строительство новых распределительных сетей пос. Рассвет (900 п. м.) | 3,15 | 3,15 | - | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Строительство новых распределительных сетей д. Чегла (2560 п. м.) | 8,96 | 8,96 | - | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Строительство новых распределительных сетей д. Яровщина (600 п. м.) | 2,1 | 2,1 | - | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Всего капитальные затраты по Доможировскому сельскому поселению | 26,46 | 26,46 | - | - |

# 8. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3 /год) определяются по формуле:

,

где 1113,5 –переводной коэффициент, град/кг×сутки; D – диаметр газопровода; l – длина газопровода; Рср – давление; t – время работы газопровода (365 суток); Тср – средняя температура газа в газопроводе, К; m – средний коэффициент сжимаемости (0,92); Zср – степень начальной герметичности (1,2).

Максимально возможные утечки газа в Доможировском сельском поселении могут составить 3,94 тыс м3/год.

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объем утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (таблица 10).

Таблица 10. Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК,мг/м³ | Класс опасности | Выброс г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5×10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусмотриваться следующие мероприятия:

- Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и плановопредупредительного ремонта.

- Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

- Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением.

При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горючесмазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный – в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

# 9. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как 	показывает 	практика, 	даже 	наилучшая 	конструкция, 	совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

- Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

- Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

- Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) произойдет отказ.

Статистическая оценка

Q(t)= n(0, t)/N(0).

Таким образом, всегда имеет место соотношение Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t) - производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени (t, t+

Δt).

.

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

,

где n(t, Δ t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ Δ t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала Δ t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны следующими зависимостями:

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за единицу времени Δ t при условии, что до момента t отказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы:

λ(t)=a(t)/P(t)

Так как P(t) ≤ 1, то всегда выполняется соотношение λ(t) ≥a (t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

.

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ Δ t) элемента, взятого из группы элементов произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту t элементов.

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥ 0,99, то а(t)=λ(t). Поэтому в практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t).

Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

.

Вероятность безотказной работы объектов (газопроводов, ГРП и др.)

P(t)=2,72-λt

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений.

Интенсивность отказов и надежность участков подземных газопроводов приведены в таблице 11.

Таблица 11. Интенсивность отказов 𝝀 и надежность участков газопроводов H

| Диаметр газопровода, мм | 105𝝀 м-1 в год |  | Н, % при длине участка, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| ≤80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| ≥200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (рисунок 8).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 8. Интенсивность отказов во времени

В период старения и износа III в основном имеют место постепенные отказы, возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

.

### Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов СЭС интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации практически неизменна, т.е., λ(t)=λ соотношения между основными показателями надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

P(t)=exp(-λt), Q(t)=1-exp(-λt), a(t)= λ exp(-λt).

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид T=1/ λ

Для статистической оценки величины Т применяется формула

𝑁(0)

𝑇 = ∑

𝑡𝑖⁄𝑁(0) ,

𝑖=1

где ti, – время безотказной работы i-го элемента (объекта).

Если рассматривается один часто выходящий из строя элемент, то в формуле под ti понимается время безотказной работы на i-м интервале времени, а под N(0) – число временных интервалов.

Для экспоненциального закона надежности средняя наработка элемента до первого отказа равна среднему времени безотказной работы между соседними отказами. Поскольку в период нормальной эксплуатации  λ = const, то и Т = const.

На рисунке 9 представлены в графической форме зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Рисунок 9. Зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведен расчет показателей надежности для распределительной внутрипоселковой сети давления.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

P(0,5)=2,72-0.031*0.5=0.985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:  а(0,5)= λ P(0,5)=0,031* 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

### Показатели надежности восстанавливаемых объектов

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Параметр потока отказов ω(t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации.

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не зависят от времени и совпадают, т. е.

λ(t)= ω(t)= λ= ω=const.

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения ремонта.

Очевидно то, что , S(0)≤S(t)≤1, S(0)=0, S(∞)=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

𝑆(𝑡) = 𝑁𝐵⁄𝑁𝐵(0),

где NB(0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент времени t = 0; NB – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t) - вероятность того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.

Статистическая оценка величины G(t):

.

Всегда S(t)+G(t)=1.

На рисунке 10 в графической форме представлены изменения S(t) и G(t) во времени.

Частота восстановления aB(t) – производная от вероятности восстановления:

Для численного определения величины ав(t) используется её статистическая оценка

,

где 𝑛𝐵(𝑡, ∆𝑡) – число восстановленных элементов на интервале времени от t до t + Δt.

Рисунок 10. Изменения величин S(t) и G(t) во времени

Интенсивность восстановления µ(t) - условная вероятность восстановления после момента t за единицу времени Δt  при условии, что до момента t восстановления элемента не произошло.

Интенсивность восстановления связана с частотой восстановления:

𝜇(𝑡) = 𝑎𝐵(𝑡)⁄𝐺(𝑡).

Статистически интенсивность восстановления определяется следующим образом:

.

В отличие от процесса отказов, который развивается во времени естественным образом, процесс восстановления является целиком искусственным (ремонт элемента) и тем самым полностью определяется организационно-технической деятельностью эксплуатационного персонала. Поэтому кривая интенсивности восстановления, аналогичная кривой интенсивности отказов, здесь отсутствует. Так как установлены обоснованные нормативы времени на проведение ремонтных работ, то принимают интенсивность восстановления независимой от времени: µ(t) = µ = const. Численные значения интенсивности восстановления сведены в справочные таблицы по видам оборудования и ремонтов.

Для экспоненциального распределения времени восстановления, т.е. при постоянной интенсивности восстановления:

S(t)=1-exp(-µt), G(t)=exp(-µt).

Среднее время восстановления 𝑇𝐵 представляет собой математическое ожидание времени восстановления и численно соответствует площади под кривой вероятности невосстановления:

.

Статистическая оценка величины 𝑇𝐵:

𝑁𝐵(0)

𝑇𝐵 = ∑

𝑡𝐵𝑖⁄𝑁𝐵(0),

𝑖=1

где 𝑡𝐵𝑖  – длительность восстановления i-го элемента (объекта).

Для отдельно рассматриваемого элемента под 𝑡𝐵𝑖 понимается длительность восстановления после i-го отказа, а под  𝑁𝐵(0)– число отказов данного элемента.

При экспоненциальном распределении времени восстановления, когда интенсивность восстановления µ=const 𝑇𝐵=1/µ, т.е. среднее время восстановления

численно равно средней по множеству однотипных элементов (объектов) продолжительности восстановления, приходящейся на один объект. Поскольку µ = const, то и  𝑇𝐵 = const.

В случае, когда требуется оценить надежность работы элемента безотносительно к времени его работы, используются рассматриваемые ниже показатели.

Коэффициент готовности Kг – вероятность того, что элемент работоспособен в произвольный момент времени.

.

Таким образом, коэффициент готовности равен вероятности пребывания элемента в работоспособном состоянии в произвольный момент времени в рассматриваемом периоде.

Коэффициент готовности имеет смысл надежностного коэффициента полезного действия, так как числитель представляет собой полезную составляющую, а знаменатель – общие затраты времени.

Коэффициент готовности является важным показателем надежности, так как характеризует готовность элемента к работе и позволяет также оценить его эксплуатационные качества (удобство эксплуатации, стоимость эксплуатации) и требуемую квалификацию обслуживающего персонала.

Коэффициент простоя Кп – вероятность того, что элемент неработоспособен в любой момент времени.

.

Очевидно, что всегда имеет место равенство

𝐾г+ 𝐾𝑛= 1.

Относительный коэффициент простоя KПО – отношение коэффициента простоя к коэффициенту готовности:

KПО=𝐾𝑛/𝐾г=𝑇𝐵/ 𝑇.

Коэффициент технического использования KТИ – учитывает дополнительные преднамеренные отключения элемента, необходимые для проведения планово- предупредительных ремонтов:

,

где 𝑇0 – среднее время обслуживания, т.е. среднее время нахождения элемента в отключенном состоянии для производства планово-предупредительных ремонтов (профилактики).

Коэффициент оперативной готовности Ког – вероятность того, что элемент работоспособен в произвольный момент времени t и безошибочно проработает в течение заданного времени 𝜏(𝑡, 𝑡 + 𝜏):

Ког=K1*P (𝜏).

Для определения Ког величины используется статистическая оценка

K=Nt (𝜏)/N(0),

где Nt (𝜏) – число элементов, исправных в момент времени t и безотказно проработавших в течение времени 𝜏, N(0) – первоначальное число наблюдаемых

элементов в момент времени t = 0.

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т.е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны - каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда городское газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов.

Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого - объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Перевод котлов на источниках теплоснабжения на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение КПД котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 – 30 %, а в отдельных случаях - до 50% и др.

Это предъявляет повышенные требования к конструкции котлов и качеству их эксплуатации. Для обеспечения надежности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательная докотловая обработка питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;

- тщательная очистка котлов от шлама, накипи, золы и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;

- обеспечения надежного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

# Text boxes

Об утверждении «Схемы газоснабжения  Доможировского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области на период  до 2030 года»

49

%

51

%

коммунально

-

бытовое

производственное