**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 08.02.2022 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Об обеспечении надлежащего содержания

наружного противопожарного водоснабжения

в границах Доможировского сельского

поселения Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

**П о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить  перечень мест подъезда к наружному водоисточнику пожаротушения в населённых пунктах Доможировского сельского поселения, согласно приложению 2.

3. Утвердить Состав комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах территории Доможировского сельского поселения согласно положению 3.

4.1. Организовать контроль за содержанием естественных водоисточников расположенных в Доможировском сельском поселении, в исправном состоянии и готовности к забору воды для целей пожаротушения.

4.2. Планировать финансовые средства в бюджете Доможировского сельского поселения для своевременного обслуживания и поддерживания естественных источников противопожарного водоснабжения в Доможировском сельском поселении.

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

5.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Лодейнопольского района» (далее – «ОГПС Лодейнопольского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории Доможировского сельского поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас».

5.2. Планировать финансовые средства для своевременного обслуживания и поддерживания ведомственных источников (объектов) противопожарного водоснабжения в исправном состоянии.

5.3.  Обеспечить условия для комиссионного обследования (проверки) источников (объектов) противопожарного водоснабжения.

5.4.  Принимать своевременные меры по техническому обслуживанию и ремонту источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

5.5.  Предоставлять в «ОГПС Лодейнопольского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

6.   Рекомендовать ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас»:

6.1.  Заключить соглашения с Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», иными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории Доможировского сельского поселения по взаимодействию в сфере содержания, эксплуатации и порядка учета источников наружного противопожарного водоснабжения.

6.2.  Оказывать необходимую методическую и техническую помощь Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

6.3. Осуществлять контроль в вопросах обеспечения населенных пунктов Доможировского сельского поселения наружным противопожарным водоснабжением.

7.   Постановление подлежит размещению на официальном сайте Доможировского сельского поселения.

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

9.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Доможировского сельского М.А.Коловангина

поселения

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Доможировского сельского

поселения Лодейнопольского

муниципального района

Ленинградской области

от 08.02.2022 года № 16

**Порядок**

**содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в Доможировском сельском поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

1. **Общие положения**

1.1.   Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168. СП 8.13130.2009 Сводом правил Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", утверждены приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178, СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011года №635/14, ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. N 522-ст).

1.2.  В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

-   источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-     пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

-      противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

-       пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно­-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

-        район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Лодейнопольского района» (далее – «ОГПС Лодейнопольского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3.   Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Лодейнопольского городского поселения.

**2.   Содержание и эксплуатация источников ППВ**

2.1.  Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

-  финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

-  возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

-  проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

-  наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

-  очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

-  проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

-  немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы Лодейнопольского района (по телефону 8(81364) 2-54 -30 и подразделений «ОГПС Лодейнопольского района» (по телефону 8(81364) 01, 2-22-87 о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области» в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.2. Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Лодейнопольского городского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

2.4.  Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями. Установка указателей источников ППВ возлагается на организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5.  Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

**3.   Учет, проверка и испытание источников ППВ**

3.1.   Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2.  В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников, Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.3.  Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.4.  «ОГПС Лодейнопольского района» ГКУ «Леноблпожспас» в установленном порядке информирует Администрацию Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно­-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должно проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.6. При проверке источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.7.  Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.8.  Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

1. **Ремонт и реконструкция источников ППВ**

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области» совместно с представителями «ОГПС Лодейнопольского района» ГКУ «Леноблпожспас» и определяются меры по обеспечению территории Лодейнопольского городского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4.  Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, и допускается по предварительному уведомлению ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас».

4.5.  Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас».

4.6. Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.7.    По окончании работ по ремонту источников ППВ ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас» привлекаются на проверку их состояния.

4.8.    Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

1. **Организация взаимодействия**

5.1.  Вопросы взаимодействия между Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области» с абонентами, организациями, ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2.  Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения, ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас», Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области», организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

5.3. Подразделения ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Доможировского сельского

поселения Лодейнопольского

муниципального района

Ленинградской области

от 08.02.2022 года № 16

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мест подъезда к наружному водоисточнику пожаротушения**

**в населённых пунктах Доможировского сельского поселения**

1. дер.Александровщина – напротив уч. №29;
2. дер.Барково – озерко;
3. дер.Вахнова Кара – между домом №9 по улице Оятская и домом №5 по улице Набережная;
4. дер.Горловщина – напротив дома №23;
5. дер.Горловщина – между участками №84-а и №88;
6. дер.Доможирово – улица Школьная, между участком №37а и участком №38;
7. дер.Доможирово – улица Школьная, напротив дома №55 (магазин);
8. дер.Кирьяновщина – вблизи дороги-дамбы «Оятская» в ±200 метров от трассы «Кола»;
9. дер.Мошкино – улица Лесная, между домами №36 и №38;
10. дер.Мошкино – ул.Сплавная, между уч. №13 и уч. №4б;
11. дер.Мошкино – улица Лесная, между домами №88 и №86 (РММ);
12. дер.Нижняя Шоткуса – за домом № 4;
13. дер.Новинка – ±200 метров в сторону дер.Рекиничи;
14. дер.Новинка – рядом с уч. №15;
15. п.ст.Оять –между участков №76 и №82;
16. дер.Пономарево – между уч. №23 и уч.№25;
17. пос.Рассвет – д.№13 (пожарное депо) гидранты 2 шт.;
18. пос.Рассвет – Канализационная насосная станция, гидрант 1 шт.;
19. пос.Рассвет – территория школы гидрант 1 шт.;
20. пос.Рассвет – Новый Квартал гидрант-колонка 2 шт.;
21. д.Рекиничи – рядом с уч. №15;
22. дер.Турыгино – напротив церкви;
23. дер.Фомино – напротив дома №29 (магазин);
24. дер.Фомино – рядом с участком № 32;
25. дер.Чегла – ул.Речная, между домами №44 и №48.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Доможировского сельского

поселения Лодейнопольского

муниципального района

Ленинградской области

от 08.02.2022 года № 16

**СОСТАВ**

**комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах территории Доможировского сельского поселения**

**Председатель комиссии:**

Коловангина Мария Алексеевна, Глава Администрации Доможировского сельского поселения

**Заместитель председателя комиссии:**

Широков Владимир Владимирович, начальник ОГПС Лодейнопольского района ГКУ Леноблпожспас, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

**Члены комиссии:**

Ганиев Шамиль Габилович, директор Производственное управление Лодейнопольского района ГУП «Водоканал Ленинградской области» (по согласованию);

Малькова Ирина Александровна, заместитель главы Администрации Доможировского сельского поселения;

Левина Галина Михайловна, ведущий специалист по организационной работе Администрации Доможировского сельского поселения;

Сальникова Ольга Сергеевна, ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям Администрации Доможировского сельского поселения.