|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.4.590 Copyright InfoStroy Ltd. | | | | | | ***Форма №1*** | |
| Заказчик: | | Администрация МО Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | | | | | |
| Утвержден | | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (документ об утверждении) | | | | | | | |
| Сводный сметный расчет в сумме: | | | 34 401,10, тыс. руб. | | |  | |
| В том числе возвратных сумм: | | | 853,44, тыс. руб. | | |  | |
|  | | | | | | | |
| **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1** | | | | | | | |
| Наименование стройки: | | **Реконструкция системы водоснабжения п. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области** | | | | | |
| Составлен в ценах по состоянию на июль 2009 года | | | | | | | |
| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость |
| строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Планировка территории | 487.22 | 0 | 0 | 0 | 487.22 |
|  |  | Протокол к договору ОД-1627-08/5234-Э-07 от22.07.08 Затраты связанные с оплатой работ по выдаче требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям | 0 | 0 | 0 | 775.64 | 775.64 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 487.22 | 0 | 0 | 775.64 | 1262.86 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 2 | 2-1 | Ремонт насосной станции I подъема | 153.33 | 132.2 | 420.46 | 0 | 705.99 |
| 3 | 2-2 | Строительство станции водоподготовки | 5118.83 | 695.84 | 1139.44 | 0 | 6954.1 |
| 4 | 2-3 | Ремонт насосной станции II подъема | 1140.53 | 440.77 | 1330.19 | 0 | 2911.49 |
| 5 | 2-4 | Строительство проходной | 12.15 | 53.26 | 48.12 | 0 | 113.52 |
| 6 | 2-5 | КНС | 2 505,51 (853,44) | 11.66 | 498.76 | 0 | 3 015,93 (853,44) |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 8930.34 | 1333.73 | 3436.97 | 0 | 13701.04 |
| **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | | |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | |
| 7 | 4-1 | Наружное электроснабжение и электроосвещение | 200.98 | 647.36 | 0 | 0 | 848.34 |
| 8 | 4-2 | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ | 17.01 | 71.15 | 357.79 | 0 | 445.95 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 | 218 | 718.51 | 357.79 | 0 | 1294.29 |
| **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | | |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | |
| 9 | 6-1 | Наружные сети и сооружения водопровода и канализации | 8069.01 | 1221.51 | 0 | 0 | 9290.52 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 | 8069.01 | 1221.51 | 0 | 0 | 9290.52 |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
| 10 | 7-1 | Благоустройство | 486.63 | 0 | 0 | 0 | 486.63 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 486.63 | 0 | 0 | 0 | 486.63 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 18191.19 | 3273.75 | 3794.76 | 775.64 | 26035.34 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
|  |  | Всего | 18191.19 | 3273.75 | 3794.76 | 775.64 | 26035.34 |
| 11 |  | Временные здания и сооружения 1,92% | 349.27 | 62.86 | 0 | 0 | 412.13 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 349.27 | 62.86 | 0 | 0 | 412.13 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 18540.46 | 3336.61 | 3794.76 | 775.64 | 26447.47 |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
| 12 |  | Удорожание работ в зимнее время 2,3% | 426.43 | 76.74 | 0 | 0 | 503.17 |
|  |  | Затраты по пусконаладочным работам в холостую | 0 | 0 | 0 | 140.47 | 140.47 |
|  |  | Затраты на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 297.17 | 297.17 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 426.43 | 76.74 | 0 | 437.64 | 940.81 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 18966.89 | 3413.35 | 3794.76 | 1213.28 | 27388.28 |
| **Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия** | | | | | | | |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 | 18966.89 | 3413.35 | 3794.76 | 1213.28 | 27388.28 |
| **Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор** | | | | | | | |
|  |  | Затраты на авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 54.78 |
|  |  | Затраты на рабочий проект | 0 | 0 | 0 | 1193.56 | 1193.56 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | 0 | 0 | 0 | 1248.34 | 1248.34 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 18966.89 | 3413.35 | 3794.76 | 2406.84 | 28581.84 |
| **Прочие** | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-1.99 | Непредвиденные работы и затраты 2% | 379.34 | 68.27 | 75.9 | 48.14 | 571.64 |
|  |  | ИТОГО | 379.34 | 68.27 | 75.9 | 48.14 | 571.64 |
|  | | | | | | | |
|  |  | ВСЕГО БЕЗ НДС | 19346.23 | 3481.62 | 3870.66 | 2454.97 | 29153.48 |
|  |  | НДС 18% | 3482.32 | 626.69 | 696.72 | 441.9 | 5247.63 |
|  |  | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 22828.55 | 4108.31 | 4567.37 | 2896.87 | 34401.1 |
|  |  | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | 853.44 | 0 | 0 | 0 | 853.44 |
|  |  | |  | |  | | |
|  | Руководитель проектной организации | |  | | С.К. Виноградов | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  | Главный инженер проекта | |  | | М.Е. Журавков | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  | Начальник отдела | |  | | А.В. Бирюков | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  | Заказчик | |  | |  | | |